УТВЕРЖДАЮ

 Директор МБОУ «Кониплотническая ООШ»

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Е.А.Вожакова/

 "\_\_\_\_" \_января\_\_\_ 2018 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**

**объекта социальной, инженерной и транспортной инфраструктур**

**к паспорту доступности объекта социальной, инженерной**

**и транспортной инфраструктур**

**№ 1**

Сивинский муниципальный\_район

 "\_\_\_\_" \_января\_ 2018\_ г.

 (Наименование территориального

 образования Пермского края)

**1. Общие сведения об объекте**

 1.1. Наименование (вид) объекта: *Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кониплотническая основная общеобразовательная школа» структурное подразделение детский сад.*

 1.2. Адрес объекта: *617248 Пермский край, Сивинский район, деревня Большое Самылово, улица Молодежная, дом 6.*

 1.3. Сведения о размещении объекта:

 отдельно стоящее здание: 1 этажей, 195.3 кв. м;

 часть здания: \_\_\_\_\_ этаже (или на \_\_\_\_\_\_\_ этаже), *\_*кв. м;

 наличие прилегающего земельного участка (да, нет); \_*да 7668*кв. м.

 1.4. Год постройки здания: \_*1977г.*, переоборудовано и перестроено в *2005* г.

 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего \_*2018*\_\_,

капитального \_\_*2020*

 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование

согласно уставу, краткое наименование): *Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Кониплотническая основная общеобразовательная школа» структурное подразделение детский сад. МБОУ «Кониплотническая ООШ»*

 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): *617248. Пермский край, Сивинский район, деревня Большое Самылово, улица Самыловская 16.*

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, торговля и сфера услуг, другое): *образование*

 2.2. Виды оказываемых услуг: *1.Реализация дошкольной образовательной программы*

**3. Состояние доступности объекта**

 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать

маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): *Пассажирский транспорт следует до остановки д. Большое Самылово, далее следовать до адреса учреждения, ул. Молодежная.6.*

 Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: *\_нет\_.*

 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта: \_*200*\_\_ м;

 3.2.2. время движения (пешком): *7* мин.;

 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути *нет;*

 3.2.4. перекрестки*: нерегулируемые*; регулируемые, со звуковой

сигнализацией, таймером; *нет;*

 3.2.5. информация на пути следования к объекту: акустическая,

тактильная, визуальная; *нет;*

 3.2.6. перепады высоты на пути: есть, *нет.*

 Их обустройство для инвалидов на коляске: да, *нет.*

 3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма

обслуживания.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) [<\*>](#P784) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Все категории инвалидов и МГ |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | А |

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов [<\*\*>](#P785) | Приложение |
| N на плане | N фото |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | **ДЧ-И (К, О, У, Г)** **ВНД (С)** |  |  |
| 2 | Вход (входы) в здание | **ДЧ-И (К, О, У, Г)****ВНД (С)** |  |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) | **ДП-И (Г,У,О)****ВНД (К,С)**  |  |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | **ДУ (К,О,Г,У)****ВНД (С)** |  |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | **ДП-И (Г,У)****ВНД (К,О,С)** |  |  |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | **ДП-И (У)****ДЧ-И (К,О,Г)****ВНД (С)** |  |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | **ДЧ – И (К, О, Г, У) ВНД(С)** |  |  |

 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной

инфраструктуры: *Объект доступен частично избирательно для инвалидов с нарушениями слуха, опорно-двигательного аппарата, инвалидов-колясочников.*

*Объект доступен полностью для инвалидов с нарушениями умственного развития.*

*Объект временно недоступен для инвалидов с нарушением зрения.*

**4. Управленческое решение (проект)**

 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) [<\*\*\*>](#P790) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Приведены в Приложении 1. |
| 2 | Вход (входы) в здание | Приведены в Приложении 2. |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) | Приведены в Приложении 3. |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Приведены в Приложении 4. |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Приведены в Приложении 5. |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Приведены в Приложении 6. |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Организационные мероприятия |
| 8 | Все зоны и участки | индивидуальное решение с ТСР |

 4.2. Период проведения работ *до 2030 года.*

 в рамках исполнения *адресной программы адаптации объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения.*

 (указывается наименование документа: программы, плана)

 4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения

работ по адаптации: *Объект полностью доступен для инвалидов всех категори.*

 Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию

доступности): *Оценка будет произведена после выполнения работ по адаптации объекта.*

 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

 4.4.1. согласование на комиссии *Комиссии по паспортизации объекта социальной инфраструктуры(приказ от 28.12.2017 г. № .*

 (наименование комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения

 доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

 4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования

и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать):

*в случае капитального ремонта или реконструкции.*

 4.4.3. техническая экспертиза; *разработка проектно-сметной*

*документации;*

 4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)*требуется;*

 4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов:

*в случае, если будут допускаться существенные отклонения от рекомендаций, предложенных в паспорте доступности объекта, анкете и акте обследования объекта к паспорту доступности объекта.*

 4.4.6. другое: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

 Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта, прилагается:*нет.*

 (наименование документа и выдавшей его организации, дата)

 4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Пермского края *https://bezbarierov.permkrai.ru/***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.**

 (наименование сайта, портала)

**5. Особые отметки**

 ПРИЛОЖЕНИЯ:

 Результаты обследования:

 1. территории, прилегающей к объекту, на 4 л.;

 2. входа (входов) в здание на 12 л.;

 3. путей движения в здании на 8 л.;

 4. зоны целевого назначения объекта на 18 л.;

 5. санитарно-гигиенических помещений на 6 л.;

 6. системы информации (и связи) на объекте на 6 л.

 Результаты фотофиксации на объекте на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ л.

 Кадастровый, технический паспорт, поэтажные планы на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ л.

 Руководитель комиссии \_\_ Директор\_Вожакова Е.А \_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (Должность, ФИО) (Подпись)

 Члены комиссии:

 Старший воспитатель, Вожакова Н.Т. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Завуч по УВР Мехоношина Л.А. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Рабочий по компл.обслуживанию\_

 и ремонту здания, Лопатин А.Р.. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Директор АНО «Ресурсно-

информационный центр

«Доступная среда», Жбанов С.А.\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_